## Кондиционеры
Гарантия на оборудование 2 года |  |  | 2011-04-15
NEW! | Кадзэ - по-японски "ветер"!
Сплит -система серии KAZE INVERTER (КАДЗЭ)
Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка испарителя, R410 |  |  |  | Плазменный генератор
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (сред.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-09SKGI | 2.65 | 3.52 | 370 | 770x283x201 | 38/30/24 | 1040
RK-12SKGI | 3.53 | 4.1 | 410 | 770x283x201 | 39/31/25 | 1121
RK-18SKGI | 5.3 | 5.8 | 560 | 865x305x223 | 40/37/32 | 1380
RK-24SKGI | 6.45 | 6.7 | 700 | 1008х319х221 | 44/39/34 | 1550
Класс энергопотребления
NEW!
Сплит- система серии VEGA |  | R410 |  | Плазменный генератор
Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-07SEG | 2.2 | 2.3 | 400 | 730x255x174 | 37/35/32 | 588
RK-09SEG | 2.6 | 2.8 | 400 | 730x255x174 | 37/35/32 | 677
RK-12SEG | 3.2 | 3.5 | 550 | 790x265x170 | 38/35/32 | 764
RK-18SEG | 5.3 | 5.7 | 700 | 940x200x298 | 45/42/39 | 1005
RK-24SEG | 6.6 | 7.2 | 950 | 1007x317x219 | 46/43/40 | 1267
Класс энергопотребления
NEW!
Сплит- система серии VEGA MULTI |  |  | R410 | Плазменный генератор
Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-2M18SEGE | 2,8+2,8 | 3+3 | 500+500 | 1018х700х412 | 70 | 1910
RK-2M21SEGE | 2,8+3,5 | 3+3,8 | 500+630 | 950х420х700 | 70 | 1971
RK-2M24SEGE | 3,5+3,5 | 3,8+3,8 | 630+630 | 950х420х700 | 70 | 2048
Класс энергопотребления
NEW!
Сплит- система серии E2 CLASSIC |  |  | R410
Ионизатор, угольный фильтр
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-07SRCN | 2.2 | 2.3 | 400 | 745×250×195 | 38/29 | 548
RK-09SRCN | 2.7 | 2.7 | 500 | 745×250×195 | 39/29 | 612
RK-12SRCN | 3.2 | 3.4 | 500 | 745×250×195 | 40/29 | 683
RK-18SRCN | 5.1 | 5.5 | 800 | 900x292x215 | 44/37 | 926
RK-24SRCN | 6.4 | 6.6 | 900 | 900x292x215 | 46/42 | 1121
Класс энергопотребления
NEW!
Сплит -система серии CORSO NEW |  |  | R410
Silver Ion фильтр, Угольный фильтр
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-07SDM3 | 2 | 2.3 | 420/350/320 | 710x250x189 | 35/32/29 | 575
RK-09SDM3 | 2.6 | 2.8 | 460/380/340 | 710x250x189 | 37/34/31 | 665
RK-12SDM3 | 3.2 | 3.2 | 580/500/400 | 790x275x198 | 41/38/35 | 760
RK-18SDM3 | 5.3 | 5.6 | 750/670/550 | 940x275x198 | 46/43/40 | 1007
RK-24SDM3 | 7 | 7.6 | 970/930/860 | 1030x313x221 | 46/43/40 | 1230
RK-28SDM3 | 8.2 | 9.3 | 1050/1000/900 | 1030x313x221 | 46/43/40 | 1590
Класс энергопотребления (для моделей 7000 BTU - 12000 BTU)
Сплит -система серии CORSO |  | R410
Ионизатор (7000BTU-12000BTU), Нано-фильтр, Угольный фильтр
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-07SDM2N | 2 | 2.1 | 410/380/360 | 750х250х190 | 37/34/31 | 481
RK-09SDM2N | 2.6 | 2.8 | 400/360/330 | 750х250х190 | 38/35/32 | 533
RK-12SDM2N | 3.5 | 3.6 | 480/420/380 | 750х250х190 | 39/36/33 | 620
RK-18SDM2N | 5.2 | 5.5 | 700/600/550 | 906х286х235 | 44/41/38 | 950
RK-24SDM2N | 7 | 7.9 | 1050/950/850 | 1080х330х222 | 43/40/37 | 0
RK-30SDM2N | 8.7 | 9.3 | 1120/1020/950 | 1080х330х228 | 48/45/42 | 1630
RK-36SDM2N | 10.5 | 11.1 | 1300/1200/1050 | 1250х325х230 | 50/47/44 | 2040
Напольный кондиционер (R410A)
Угольный фильтр
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-12GHM-N1 | 3.2 | 3.52 | 550/460/350 | 700х600х210 | 35/31/23 | 877
RK-18GHM-N1 | 5.3 | 6 | 700/560/440 | 700х600х210 | 38/35/29 | 1087
Полупромышленные серии
4 полосный кассетный тип
(в комплект входит решетка) |  |  |  | EUHM (компакт-кассета) |  | UHM
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-18EUHM (компакт) | 5.3 | 5.9 | 860/760 | 580х254х580 650х30х650 (панель) | 43/40 | 1428
RK- 18UHM | 5.3 | 6 | 1000/830 | 840х240х840 950х40х950 (панель) | 43/40 | 1518
RK- 24UHM | 7.3 | 8.3 | 1050/900 | 840х240х840 950х40х950 (панель) | 43/40 | 1869
RK- 36UHM | 10.6 | 11.7 | 1600/1420 | 840х310х840 950х40х950 (панель) | 47/44 | 2479
RK- 48UHM | 14 | 15.5 | 1750/1500 | 840х310х840 950х40х950 (панель) | 47/44 | 2590
NEW!
4 полосный кассетный тип |  | R410
(в комплект входит решетка) |  |  |  | EUHMN (компакт-кассета) |  | UHMN
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-18EUHMN (компакт) | 5.3 | 5.9 | 860/760/550 | 580х254х580 650х30х650 (панель) | 44/41/38 | 1534
RK-24UHMN | 7.3 | 8.3 | 1050/900 | 840х240х840 950х40х950 (панель) | 43/40 | 1986
RK-36UHMN | 10.6 | 11.7 | 1600/1420 | 840х240х840 950х40х950 (панель) | 48/45 | 2736
RK-48UHMN | 14 | 15.5 | 1750/1500 | 840х310х840 950х40х950 (панель) | 48/45 | 3040
RK-60UHMN | 17.6 | 19 | 1830/1480 | 840х310х840 950х40х950 (панель) | 52/47 | 3392
4 полосный кассетный тип |  | R410 | NEW!
Серия ECO | [5 empty] | RK-UHCN
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-18UHCN | 5.1 | 5.8 | 700/470 | 580х580х275 | 48/43 | 1507
RK-24UHCN | 7 | 7.5 | 1145/900 | 840х840х230 | 48/44 | 1945
RK-36UHCN | 10 | 11 | 1600/1280 | 820х820х235 | 52/45 | 2673
RK-48UHCN | 14 | 15.4 | 1800/1520 | 840х840х300 | 52/45 | 2969
Канальный тип |  |  |  | NHM |  | BHM, KHM2
Модель, стат. давл., Па | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-24NHM, 50Па | 7 | 8.4 | 1210/1050 | 1410х240х505 | 45/42 | 1564
RK-18BHM, 70Па | 5.3 | 5.9 | 800/600 | 1000х298х800 | 41/39 | 1315
RK-24BHM, 70Па | 7 | 7.6 | 1460/1120 | 1000х298х800 | 41/39 | 1577
RK-36BHM, 70Па | 10.5 | 11.7 | 2070/1860 | 1350х298х800 | 48/44 | 2253
RK-48KHM2, 150Па | 14 | 15.2 | 2070/1460 | 1350x320x800 | 48/44 | 2576
RK-60KHM2, 150Па | 17.6 | 18.8 | 2700/1750 | 1350x320x800 | 48/44 | 2902
NEW!
Канальный тип | R410 |  |  |  |  | BHMN, KHM2N
Модель, стат. давл., Па | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-18BHMN | 5.3 | 5.9 | 1170/650 | 920х210х570 | 45/30 | 1694
RK-24BHMN | 7 | 7.6 | 1400/1000 | 920х270х570 | 48/34 | 1869
RK-36BHMN | 10.5 | 11.7 | 2270/1650 | 1140х270х710 | 53/38 | 2687
RK-48KHM2N | 14 | 15.2 | 3010/1940 | 1200х300х800 | 53/37 | 3008
RK-60KHM2N | 17.6 | 18.8 | 3150/1990 | 1200х300х800 | 53/40 | 3405
Консольно- подпотолочный тип
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-18CHM | 5.4 | 6 | 800/600/500 | 995×660×198 | 43/41/38 | 1235
RK- 24CHM | 7.1 | 8 | 1200/900/700 | 995×660×198 | 45/43/40 | 1502
RK- 36CHM | 10.5 | 11.4 | 1600/1200/1000 | 1285×660×198 | 45/43/40 | 2101
RK- 48CHM | 14 | 15.2 | 2000/1800/1600 | 1670×680×240 | 47/46/44 | 2337
RK- 60CHM | 17 | 19.1 | 2200/1800/1600 | 1670×680×240 | 47/46/44 | 2667
NEW!
Консольно- подпотолочный тип |  |  | R410
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-18CHMN | 5.4 | 6 | 800/600/500 | 990х660х206 | 43/41/38 | 1454
RK-24CHMN | 7.1 | 8 | 1200/900/700 | 990х660х206 | 45/43/40 | 1847
RK-36CHMN | 10.5 | 11.4 | 1257/1162/1051 | 1280х660х206 | 45/43/40 | 2562
RK-48CHMN | 14 | 15.2 | 2000/1800/1600 | 1670×680×244 | 47/46/44 | 2893
RK-60CHMN | 17 | 19.1 | 2200/1800/1600 | 1670×680×244 | 47/46/44 | 3270
Колонный тип |  |  |  |  | 24/48FHM | 60FHM
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-24FHM | 7 | 8.2 | 1000 | 500x1665x273 | 45 | 1632
RK-48FHM | 14.1 | 15,2+3,5 | 2000 | 540x1775x379 | 48 | 2403
RK-60FHM | 17.6 | 17,7+4,2 | 2200/1940/1690 | 600x1900x358 | 50/48/45 | 3055
Инверторные Мульти-сплит системы R410 / DC Inverter
2010-07-28
Инверторные Мульти-сплит системы R410 / внешние блоки
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты внешнего блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума, дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-2M18HME | 5.3 | 6.1 | 3000 | 842x695x324 | 53 | 1261
RK-3M21HME | 7.92 | 8.8 | 2894/1859 | 842x695x324 | 55 | 1570
RK-4M27HME | 7.92 | 8.2 | 3500 | 895x862x313 | 57 | 1803
RK-4M36HME | 10.5 | 11 | 5000 | 990x860x396 | 60 | 2314
Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / кассетный тип
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-M07Q4-A | 2.1 | 2.6 | 510/400 | 580x254x580 | 36/33 | 495
RK-M09Q4-A | 2.6 | 3.2 | 510/400 | 580x254x580 | 36/33 | 500
RK-M12Q4-A | 3.5 | 3.8 | 550/420 | 580x254x580 | 36/33 | 532
RK-M18Q4-A | 5.3 | 6 | 700/560 | 580x254x580 | 43/40 | 550
Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / канальный тип
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-M07T3 | 2.1 | 2.6 | 680/620/540 | 874x203x375 | 36/32/30 | 405
RK-M09T3 | 2.6 | 3.2 | 680/620/540 | 874x203x375 | 36/32/30 | 425
RK-M012T3 | 3.5 | 3.8 | 680/620/540 | 874x203x375 | 38/35/33 | 432
RK-M018T3 | 5.3 | 6 | 870/800/720 | 1224x206x365 | 40/38/35 | 513
Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / напольно-подпотолочный тип
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-M12DL | 3.5 | 3.8 | 650/570/500 | 990x660x206 | 39/38/36 | 563
RK-M18DL | 5.3 | 6 | 650/570/500 | 990x660x206 | 41/39/36 | 579
Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / настенный тип
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-M07GC | 2.1 | 2.5 | 400/330/300 | 775x215x216 | 37/35/34 | 272
RK-M09GC | 2.6 | 3.2 | 450/340/300 | 775x215x216 | 37/35/34 | 284
RK-M12GC | 3.5 | 4.4 | 510/450/340 | 860x220x240 | 38/36/34 | 315
Имеется отдельный прайс-лист на мультизональную систему.

## Мобильный тип
Гарантия на оборудование 2 года |  |  | 2011-02-28
NEW!
Мобильный кондиционер серии N и SOHO (R410A)
[5 empty] | N (PNM-R ) | SOHO (PSM-R)
Класс энергопотребления ¦ Гибкий шланг ¦ Авторестарт ¦ Удобный переходник для окна ¦ Моющийся фильт ¦ Ночной режим
Модель | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, (сред.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е.
| Охлаждение | Обогрев
RK-09PNM-R (N) | 2.63 | 1.46 | 400 | 430x720x320 | 56/53/50 | 720
RK-12PNM-R (N) | 3.51 | 1.76 | 500 | 483x814x375 | 57/51/54 | 880
RK-09PSM-R (SOHO) | 2.63 | 1.41 | 400 | 458x745x348 | 56/55/54 | 952
RK-12PSM-R (SOHO) | 3.51 | 1.41 | 400 | 458x745x348 | 57/55/54 | 1045

## Обогреватели
КОНВЕКТОРЫ DANTEX
прайс лист действителен с 01.02.2011
| Cерия Elite SE45 |  | Made in France | NEW!
Не сжигает кислород
Установка температуры с шагом 1С
Электронный термостат
Бесшумный обогрев
Класс пылевлагозащищенности IP24
Электрический обогреватель серии Elite SE45
Модель | Мощность, Вт | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Розница, у.е.
SE45-05 | 500 | 369х451х115 | 220-240В/50Гц | 3.85 | IP24 | 91
SE45-10 | 1000 | 443х451х115 | 220-240В/50Гц | 4.42 |  | 110
SE45-15 | 1500 | 591х451х115 | 220-240В/50Гц | 5.77 |  | 130
SE45-20 | 2000 | 739х451х115 | 220-240В/50Гц | 7.02 |  | 157
Ножки серии SE45 | [5 empty] | 12
| Cерия Digital SD4 |  |  | NEW!
Интеллектуальный блок управления
LED дисплей
Таймер
Установка температуры с шагом 1С
Электронный термостат
Нагревательный элемент Х-элемент
Бесшумный обогрев
Защита от перегрева
Функция Avto Restart
Универсальная установка
Класс пылевлагозащищенности IP24
Ножки в комплекте
Электрический обогреватель серии Digital SD4
Модель | Мощность, Вт | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Розница,у.е
SD4-05 | 500 | 460х400х78 | 220-240В/50Гц | 3.8 | IP24 | 78
SD4-10 | 1000 | 640х400х78 | 220-240В/50Гц | 4.8 |  | 95
SD4-15 | 1500 | 930х400х78 | 220-240В/50Гц | 5.2 |  | 118
SD4-20 | 2000 | 1265х400х78 | 220-240В/50Гц | 8.3 |  | 141
Имеется отдельный прайс-лист на мультизональную систему.

## Очистители и увлажнители
Очистители и увлажнители воздуха | [6 empty] | NEW
прайс лист действителен с 01.08.2011
Очиститель воздуха
D-AP300CF
| LED дисплей |  | ` | Сенсор пыли
| 5 уровней очистки |  |  | Индикатор загрязнения фильтра
| Ночной режим 28 dB |  |  | Индикатор смены фильтра
| Турборежим |  |  | Carbon PRO фильтр
| Высокотехнологичный фильтр HIMOP |  |  | Таймер
| Auto Restart |  |  | Блокировка
| Интеллектуальное управление |  |  | Технология Silver Ion
Модель | Расход воздуха | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Розница, у.е.
D-AP300CF | 300 м3/ч | 396х576х245 | 220-240В/50Гц | 10 | IP24 | 420
Увлажнитель воздуха ультразвуковой
В-H40UFO
| Стильный дизайн с голубым резервуаром |  |  | Индикатор уровня влажности
| Сенсорное управление |  |  | Датчик уровня воды
| Теплый/холодный пар |  |  | Сдвоенные вращающиеся распылители (360°С)
| Таймер 12ч |  |  | Фильтр-картридж для смягчения и очистки воды
Модель | Номин. интенсивность увлажнения | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Объем бака, л | Розница, у.е.
В-H40UFO | 200 мл/ч | 334х148х305 | 220-240В/50Гц | 3.9 | IPXO | 4 | 180
Увлажнитель воздуха ультразвуковой
D-H45U
| Стильный дизайн с голубым резервуаром |  |  | Угольный фильтр
| Механическое управление |  |  | Сдвоенные вращающиеся распылители (360°С)
Холодный пар
Датчик уровня воды
Модель | Номин. интенсивность увлажнения | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Объем бака, л | Розница, у.е.
D-H45U | 300 мл/ч |  | 100-240В/50Гц | 1.55 | IPXO | 4.5 | 95
Увлажнитель воздуха ультразвуковой
D-H50U
| Сенсорное управление |  |  | Датчик уровня воды
| Холодный пар |  |  | Ионизатор
| Таймер 12ч |  |  | Угольный фильтр
| Сдвоенные вращающиеся распылители (360°С) |  |  | Четыре режима: обычный, суперувлажнение,
| Индикатор уровня влажности |  |  | ночной и энергосберегающий.
Модель | Номин. интенсивность увлажнения | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Объем бака, л | Розница, у.е.
D-H50U | 300 мл/ч | 290х158х383 | 100-240В/50Гц | 2.95 | IPXO | 5 | 131
Мойка воздуха
| D-H30AW |  |  | Датчик уровня воды
| Сенсорное управление |  |  | Ионизатор
| Теплый/холодный пар |  |  | Фильтр с ионами серебра
| Таймер 8ч |  |  | Угольный фильтр
| Интел. система поддержания влажности |  |  | Индикатор смены фильтра
| Индикатор уровня влажности |  |  | Четыре режима: обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий
Модель | Номин. интенсивность увлажнения | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Объем бака, л | Розница, у.е.
D-H30AW | 350 мл/ч | 355х295х195 | 220-240В/50Гц | 3.6 | IPXO | 3 | 142
Мойка воздуха
| D-H35AW |  |  | Датчик уровня воды
| Сенсорное управление |  |  | Ионизатор
| Теплый/холодный пар |  |  | Фильтр с ионами серебра
| Таймер 12ч |  |  | Угольный фильтр
| Интел. система поддержания влажности |  |  | Индикатор смены фильтра
| Индикатор уровня влажности |  |  | Четыре режима: обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий
Модель | Номин. интенсивность увлажнения | Габариты (ШхВхГ), мм | Номинальное напряжение | Вес, кг | Класс пылевлагозащиты | Объем бака, л | Розница, у.е.
D-H35AW | 400 мл/ч | 335х177х340 | 220-240В/50Гц | 3.9 | IPXO | 3.5 | 151